Перечень документов, необходимых для регистрации медицинского изделия

- Класс потенциального риска: 3 — Высокая степень

| № п/п | Наименование документа | Условия предоставления | Примечание | Форма документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление по формам, предусмотренным приложениями № 2 и 3 к Правилам регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий | Обязательно |  |  |
| 2 | Доверенность от производителя на право представления интересов при регистрации | При необходимости | Документ предоставляется в соответствии с международными нормами заверения или нормами заверения, установленными в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член) |  |
| 3 | Копия разрешительного документа на право производства в стране-производителе с приложением | При наличии | Документ предоставляется в соответствии с международными нормами заверения или нормами заверения, установленными в соответствии с законодательством государства-члена |  |
| 4 | Копии сертификатов на систему менеджмента качества производителя медицинских изделий (ИСО 13485 либо соответствующий региональный или национальный стандарт государства-члена) | При наличии | Документ предоставляется в соответствии с международными нормами заверения или нормами заверения, установленными в соответствии с законодательством государства-члена |  |
| 5 | Декларация о соответствии требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий или эквивалентный документ | При наличии |  |  |
| 6 | Копия регистрационного удостоверения (сертификата свободной продажи, сертификата на экспорт (за исключением медицинских изделий, впервые произведенных на территории государства-члена)), выданного в стране производителя (при наличии) с представлением перевода на русский язык | При наличии | Документ предоставляется в соответствии с международными нормами заверения или нормами заверения, установленными в соответствии с законодательством государства-члена |  |
| 7 | Копия документа, удостоверяющего регистрацию в других странах | При наличии | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 8 | Справка на медицинское изделие с описанием области применения, назначения, краткой характеристики медицинского изделия, вариантами исполнения и комплектующими (по форме) | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 9 | Данные о маркировке и упаковке (полноцветные макеты упаковок и этикеток, текст маркировки на русском языке и государственных языках государств-членов) | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 10 | Информация о разработке и производстве: схемы процессов производства, основные стадии производства, упаковка, испытания и процедура выпуска конечного продукта | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 11 | Сведения о производителе: наименование, вид деятельности, юридический адрес, форма собственности, состав руководства, перечень подразделений и дочерних компаний с указанием их статуса и полномочий | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 12 | Информация о маркетинге (история при условии обращения изделия на рынке более 2 лет) | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 13 | Сообщения о несчастных случаях и отзывах (информация не предоставляется для вновь разработанных и спроектированных медицинских изделий): список нежелательных событий или несчастных случаев, связанных с использованием изделия, и указание периода времени, на протяжении которого происходили указанные случаи если нежелательных событий слишком много, необходимо предоставить краткие обзоры по каждому из типов событий и указать общее количество событий каждого типа, о которых поступали отчеты список отзывов с рынка медицинских изделий и (или) пояснительных уведомлений и описание подхода к рассмотрению этих проблем и их решению производителями в каждом из таких случаев описание анализа и (или) корректирующих действий, предпринятых в ответ на указанные случаи | При необходимости | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 14 | Перечень стандартов, которым соответствует медицинское изделие (с указанием сведений о них) | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 15 | Сведения о соответствии медицинского изделия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них (далее – общие требования) | Обязательно |  |  |
| 16 | Документ, устанавливающий требования к техническим характеристикам медицинского изделия | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 17 | Протоколы технических испытаний, проведенных в целях доказательства соответствия общим требованиям | Обязательно |  |  |
| 18 | Протоколы исследований (испытаний) по оценке биологического действия медицинского изделия, проведенных в целях доказательства соответствия общим требованиям | Обязательно |  |  |
| 19 | Отчет о клиническом доказательстве эффективности и безопасности медицинского изделия | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 20 | Отчет об анализе рисков | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 21 | Данные о лекарственных средствах в составе медицинского изделия (состав лекарственного средства, количество, данные о совместимости лекарственного средства с медицинским изделием, регистрации лекарственного средства в стране-производителе) | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 22 | Данные о биологической безопасности | При наличии | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 23 | Данные о процедуре стерилизации, включая информацию о валидации процесса, результаты тестирования на содержание микроорганизмов (степень биологической нагрузки), пирогенности, стерильности (при необходимости) с указанием методов проведения испытаний и данные о валидации упаковки (для стерильных изделий) | При необходимости | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 24 | Информация о специальном программном обеспечении (при наличии): сведения производителя о валидации программного обеспечения | При наличии | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 25 | Отчет об исследованиях стабильности – с аутентичным переводом на русский язык результатов и выводов испытаний для изделий, имеющих срок хранения | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 26 | Эксплуатационный документ или инструкция по применению медицинского изделия на государственном языке государств признания (при необходимости) и русском языках | При необходимости | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 27 | Руководство по сервисному обслуживанию (в части комплектующих медицинского изделия) – в случае отсутствия данных в эксплуатационной документации | При наличии | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |
| 28 | Отчет об инспекции производства | При наличии |  |  |
| 29 | План сбора и анализа данных по безопасности и эффективности медицинских изделий на постпродажном этапе | Обязательно | Документ заверяется производителем (его уполномоченным представителем) |  |